Техническая спецификация

Лот №1											Дизельное топливо летнее - цетановое число не менее 40, температура вспышки определяемая в закрытом тигле не ниже 52°С, массовая доля серы, мг/кг не более 500; зольность не более 0,01%, плотность при 20°С, кг/м³, не более 860; содержание механических примесей, воды - не более 0,05%.

Качество дизельного топлива должно соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О требованиях                              к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (ТР ТС 013/2011).

Лот №2											Дизельное топливо летнее - цетановое число не менее 40, температура вспышки определяемая в закрытом тигле не ниже 52°С, массовая доля серы, мг/кг не более 500; зольность не более 0,01%, плотность при 20°С, кг/м³, не более 860; содержание механических примесей, воды - не более 0,05%.

Качество дизельного топлива должно соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О требованиях                              к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (ТР ТС 013/2011).

Лот №3											Дизельное топливо летнее - цетановое число не менее 40, температура вспышки определяемая в закрытом тигле не ниже 52°С, массовая доля серы, мг/кг не более 500; зольность не более 0,01%, плотность при 20°С, кг/м³, не более 860; содержание механических примесей, воды - не более 0,05%.

Качество дизельного топлива должно соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О требованиях                              к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (ТР ТС 013/2011).

Лот №4											Дизельное топливо летнее - цетановое число не менее 40, температура вспышки определяемая в закрытом тигле не ниже 52°С, массовая доля серы, мг/кг не более 500; зольность не более 0,01%, плотность при 20°С, кг/м³, не более 860; содержание механических примесей, воды - не более 0,05%.

Качество дизельного топлива должно соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О требованиях                              к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (ТР ТС 013/2011).

Лот №5											Дизельное топливо летнее - цетановое число не менее 40, температура вспышки определяемая в закрытом тигле не ниже 52°С, массовая доля серы, мг/кг не более 500; зольность не более 0,01%, плотность при 20°С, кг/м³, не более 860; содержание механических примесей, воды - не более 0,05%.

Качество дизельного топлива должно соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О требованиях                              к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (ТР ТС 013/2011).

Лот №6											Дизельное топливо летнее - цетановое число не менее 40, температура вспышки определяемая в закрытом тигле не ниже 52°С, массовая доля серы, мг/кг не более 500; зольность не более 0,01%, плотность при 20°С, кг/м³, не более 860; содержание механических примесей, воды - не более 0,05%.

Качество дизельного топлива должно соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О требованиях                              к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (ТР ТС 013/2011).

Лот №7											Дизельное топливо летнее - цетановое число не менее 40, температура вспышки определяемая в закрытом тигле не ниже 52°С, массовая доля серы, мг/кг не более 500; зольность не более 0,01%, плотность при 20°С, кг/м³, не более 860; содержание механических примесей, воды - не более 0,05%.

Качество дизельного топлива должно соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О требованиях                              к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (ТР ТС 013/2011).

Лот №8											Дизельное топливо летнее - цетановое число не менее 40, температура вспышки определяемая в закрытом тигле не ниже 52°С, массовая доля серы, мг/кг не более 500; зольность не более 0,01%, плотность при 20°С, кг/м³, не более 860; содержание механических примесей, воды - не более 0,05%.

Качество дизельного топлива должно соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О требованиях                              к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (ТР ТС 013/2011).

Лот №9											Дизельное топливо летнее - цетановое число не менее 40, температура вспышки определяемая в закрытом тигле не ниже 52°С, массовая доля серы, мг/кг не более 500; зольность не более 0,01%, плотность при 20°С, кг/м³, не более 860; содержание механических примесей, воды - не более 0,05%.

Качество дизельного топлива должно соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О требованиях                              к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (ТР ТС 013/2011).

Лот №10											Дизельное топливо летнее - цетановое число не менее 40, температура вспышки определяемая в закрытом тигле не ниже 52°С, массовая доля серы, мг/кг не более 500; зольность не более 0,01%, плотность при 20°С, кг/м³, не более 860; содержание механических примесей, воды - не более 0,05%.

Качество дизельного топлива должно соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О требованиях                              к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (ТР ТС 013/2011).

Лот №11											Дизельное топливо летнее - цетановое число не менее 40, температура вспышки определяемая в закрытом тигле не ниже 52°С, массовая доля серы, мг/кг не более 500; зольность не более 0,01%, плотность при 20°С, кг/м³, не более 860; содержание механических примесей, воды - не более 0,05%.

Качество дизельного топлива должно соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О требованиях                              к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (ТР ТС 013/2011).

Лот №12											Дизельное топливо летнее - цетановое число не менее 40, температура вспышки определяемая в закрытом тигле не ниже 52°С, массовая доля серы, мг/кг не более 500; зольность не более 0,01%, плотность при 20°С, кг/м³, не более 860; содержание механических примесей, воды - не более 0,05%.

Качество дизельного топлива должно соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О требованиях                              к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (ТР ТС 013/2011).

Лот №13											Дизельное топливо летнее - цетановое число не менее 40, температура вспышки определяемая в закрытом тигле не ниже 52°С, массовая доля серы, мг/кг не более 500; зольность не более 0,01%, плотность при 20°С, кг/м³, не более 860; содержание механических примесей, воды - не более 0,05%.

Качество дизельного топлива должно соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О требованиях                              к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (ТР ТС 013/2011).

Лот №14											Дизельное топливо летнее - цетановое число не менее 40, температура вспышки определяемая в закрытом тигле не ниже 52°С, массовая доля серы, мг/кг не более 500; зольность не более 0,01%, плотность при 20°С, кг/м³, не более 860; содержание механических примесей, воды - не более 0,05%.

Качество дизельного топлива должно соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О требованиях                              к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (ТР ТС 013/2011).